INKUBATOR ZA TBC

Tehničke karakteristike

| -radna temperatura 35-37 °C |  | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- |
| -točnost postavljene temperature: 0.1 °C |  | DA | NE |
| -iskoristivi neto volumen 250-300 L |  | DA | NE |
| -vanjske dimenzije: širina max 83 cm |  | DA | NE |
| -polica/e podesiva po visini |  | DA | NE |
| -mogućnost dodatnih polica |  | DA | NE |
| -unutrašnjost od nehrđajućeg čelika |  | DA | NE |
| -ethernet priključak za računalo |  | DA | NE |
| -unutrašnja staklena vrata |  | DA | NE |
| -odgovarajući stalak za inkubator |  | DA | NE |

U _________________________, dana_____________________________________________

M.P.

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja

TROŠKOVNIK:

| PREDMET: | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | CIJENA STAVKE BEZ PDV-A | UKUPNA CIJENA S PDV-OM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

U _________________________, dana_____________________________________________

M.P.

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja

________________________________